## 小栗AI自动编清单-给排水
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 来源 | 为了避免缺项漏项况，小栗补充了一些清单(红色背景)，您可根据根据实际情况自行完善哦!
给水系统
管道
1 | 031001007001 | 复合管 | 1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:内衬塑钢管 20 4.连接形式:螺纹连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求：水冲洗及水压试验 6.警示带形式：<空> 7.其他：详见图纸及设计验收规范 | m | 81.9 | 81.9
2 | 031001007002 | 复合管 | 1.安装部位:室内(安装高3.6~8米) 2.介质:给水 3.材质、规格:内衬塑钢管 20 4.连接形式:螺纹连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求：水冲洗及水压试验 6.警示带形式：<空> 7.其他：详见图纸及设计验收规范 | m | 259.106 | 259.106
3 | 031001007003 | 复合管 | 1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:内衬塑钢管 25 4.连接形式:螺纹连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求：水冲洗及水压试验 6.警示带形式：<空> 7.其他：详见图纸及设计验收规范 | m | 72.046 | 72.046
4 | 031001007004 | 复合管 | 1.安装部位:室内(安装高3.6~8米) 2.介质:给水 3.材质、规格:内衬塑钢管 25 4.连接形式:螺纹连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求：水冲洗及水压试验 6.警示带形式：<空> 7.其他：详见图纸及设计验收规范 | m | 85.932 | 85.932
5 | 031001007005 | 复合管 | 1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:内衬塑钢管 32 4.连接形式:螺纹连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求：水冲洗及水压试验 6.警示带形式：<空> 7.其他：详见图纸及设计验收规范 | m | 21.7 | 21.7
6 | 031001007006 | 复合管 | 1.安装部位:室内(安装高3.6~8米) 2.介质:给水 3.材质、规格:内衬塑钢管 32 4.连接形式:螺纹连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求：水冲洗及水压试验 6.警示带形式：<空> 7.其他：详见图纸及设计验收规范 | m | 35.17 | 35.17
7 | 031001007007 | 复合管 | 1.安装部位:室内(安装高3.6~8米) 2.介质:给水 3.材质、规格:内衬塑钢管 50 4.连接形式:螺纹连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求：水冲洗及水压试验 6.警示带形式：<空> 7.其他：详见图纸及设计验收规范 | m | 1.3 | 1.3
8 | 031001007008 | 复合管 | 1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:内衬塑钢管 70 4.连接形式:螺纹连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求：水冲洗及水压试验 6.警示带形式：<空> 7.其他：详见图纸及设计验收规范 | m | 10.8 | 10.8
9 | 031001007009 | 复合管 | 1.安装部位:室内(安装高3.6~8米) 2.介质:给水 3.材质、规格:内衬塑钢管 70 4.连接形式:螺纹连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求：水冲洗及水压试验 6.警示带形式：<空> 7.其他：详见图纸及设计验收规范 | m | 3.2 | 3.2
10 | 031001007010 | 复合管 | 1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:内衬塑钢管 80 4.连接形式:螺纹连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求：水冲洗及水压试验 6.警示带形式：<空> 7.其他：详见图纸及设计验收规范 | m | 75.4 | 75.4
11 | 031001007011 | 复合管 | 1.安装部位:室内(安装高3.6~8米) 2.介质:给水 3.材质、规格:内衬塑钢管 80 4.连接形式:螺纹连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求：水冲洗及水压试验 6.警示带形式：<空> 7.其他：详见图纸及设计验收规范 | m | 32.824 | 32.824
12 | 031001006001 | 塑料管 | 1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:PPR-S4 15 4.连接形式:热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求：水冲洗及水压试验 6.其他：详见图纸及设计验收规范 | m | 43.172 | 43.172
13 | 031001006002 | 塑料管 | 1.安装部位:室内(安装高3.6~8米) 2.介质:给水 3.材质、规格:PPR-S4 15 4.连接形式:热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求：水冲洗及水压试验 6.其他：详见图纸及设计验收规范 | m | 3.075 | 3.075
14 | 031001006003 | 塑料管 | 1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:PPR-S4 20 4.连接形式:热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求：水冲洗及水压试验 6.其他：详见图纸及设计验收规范 | m | 79.862 | 79.862
15 | 031001006004 | 塑料管 | 1.安装部位:室内(安装高3.6~8米) 2.介质:给水 3.材质、规格:PPR-S4 20 4.连接形式:热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求：水冲洗及水压试验 6.其他：详见图纸及设计验收规范 | m | 35.971 | 35.971
16 | 031001006005 | 塑料管 | 1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:PPR-S4 25 4.连接形式:热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求：水冲洗及水压试验 6.其他：详见图纸及设计验收规范 | m | 6.752 | 6.752
17 | 031001006006 | 塑料管 | 1.安装部位:室内(安装高3.6~8米) 2.介质:给水 3.材质、规格:PPR-S4 25 4.连接形式:热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求：水冲洗及水压试验 6.其他：详见图纸及设计验收规范 | m | 29.205 | 29.205
18 | 031001006007 | 塑料管 | 1.安装部位:室内(安装高3.6~8米) 2.介质:给水 3.材质、规格:PPR-S4 32 4.连接形式:热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求：水冲洗及水压试验 6.其他：详见图纸及设计验收规范 | m | 6.481 | 6.481
管道附件
19 | 031003001001 | 螺纹阀门 | 1. 名称、类型: 减压阀(安装高3.6~8米) 2. 材质: <空> 3. 规格类型：DN25 4. 连接形式：螺纹连接 5.其他：详见图纸及设计验收规范 | 个 | 1 | 1
20 | 031003001002 | 螺纹阀门 | 1. 名称、类型: 截止阀(安装高3.6~8米) 2. 材质: <空> 3. 规格类型：DN20 4. 连接形式：螺纹连接 5.其他：详见图纸及设计验收规范 | 个 | 11 | 11
21 | 031003001003 | 螺纹阀门 | 1. 名称、类型: 截止阀(安装高3.6~8米) 2. 材质: <空> 3. 规格类型：DN25 4. 连接形式：螺纹连接 5.其他：详见图纸及设计验收规范 | 个 | 2 | 2
22 | 031003001004 | 螺纹阀门 | 1. 名称、类型: 截止阀(安装高3.6~8米) 2. 材质: <空> 3. 规格类型：DN32 4. 连接形式：螺纹连接 5.其他：详见图纸及设计验收规范 | 个 | 2 | 2
23 | 031003001005 | 螺纹阀门 | 1. 名称、类型: 截止阀(安装高3.6~8米) 2. 材质: <空> 3. 规格类型：DN20 4. 连接形式：热熔连接 5.其他：详见图纸及设计验收规范 | 个 | 4 | 4
24 | 031003001006 | 螺纹阀门 | 1. 名称、类型: 截止阀(安装高3.6~8米) 2. 材质: <空> 3. 规格类型：DN25 4. 连接形式：热熔连接 5.其他：详见图纸及设计验收规范 | 个 | 7 | 7
25 | 031003001007 | 螺纹阀门 | 1. 名称、类型: 截止阀(安装高3.6~8米) 2. 材质: <空> 3. 规格类型：DN32 4. 连接形式：热熔连接 5.其他：详见图纸及设计验收规范 | 个 | 3 | 3
26 | 031003001008 | 螺纹阀门 | 1. 名称、类型: 自动排气阀(安装高3.6~8米) 2. 材质: <空> 3. 规格类型：DN25 4. 连接形式：螺纹连接 5.其他：详见图纸及设计验收规范 | 个 | 3 | 3
27 | 031003003001 | 焊接法兰阀门 | 1. 名称、类型: 减压阀(安装高3.6~8米) 2. 材质: <空> 3. 规格类型：DN80 4. 连接形式：法兰连接 5.其他：详见图纸及设计验收规范 | 个 | 3 | 3
设备
28 | 031006004001 | 气压罐 | 1.名称：气压罐 2.型号、规格：<空> 3.安装方式：<空> 4.其他：详见图纸及设计验收规范 | 台 | 24 | 24
29 | 031006013001 | 消毒器、消毒锅 | 1.名称：紫外线消毒器 2.型号、规格：<空> 3.安装方式：<空> 4.其他：详见图纸及设计验收规范 | 台 | 19 | 19
30 | 031006014001 | 直饮水设备 | 1.名称：直饮水机 2.型号、规格：<空> 3.其他：详见图纸及设计验收规范 | 套 | 29 | 29
31 | 031006015001 | 水箱 | 1.名称：水箱 2.材质、类型：<空> 3.型号、规格：<空> 4.其他：详见图纸及设计验收规范 | 台 | 2 | 2
32 | 031006012001 | 热水器、开水炉 | 1.名称：开水器 2.型号、规格：<空> 3.其他：详见图纸及设计验收规范 | 台 | 6 | 6
支架及其他
33 | 031002003001 | 套管 | 1. 名称、类型: 一般填料套管(安装高3.6~8米) 2. 材质: <空> 3.规格类型：DN20 4.其他：详见图纸及设计验收规范 | 个 | 21 | 21
34 | 031002003002 | 套管 | 1. 名称、类型: 一般填料套管 2. 材质: <空> 3.规格类型：DN25 4.其他：详见图纸及设计验收规范 | 个 | 16 | 16
35 | 031002003003 | 套管 | 1. 名称、类型: 一般填料套管(安装高3.6~8米) 2. 材质: <空> 3.规格类型：DN25 4.其他：详见图纸及设计验收规范 | 个 | 14 | 14
36 | 031002003004 | 套管 | 1. 名称、类型: 一般填料套管 2. 材质: <空> 3.规格类型：DN32 4.其他：详见图纸及设计验收规范 | 个 | 4 | 4
37 | 031002003005 | 套管 | 1. 名称、类型: 一般填料套管(安装高3.6~8米) 2. 材质: <空> 3.规格类型：DN32 4.其他：详见图纸及设计验收规范 | 个 | 7 | 7
38 | 031002003006 | 套管 | 1. 名称、类型: 一般填料套管 2. 材质: <空> 3.规格类型：DN70 4.其他：详见图纸及设计验收规范 | 个 | 2 | 2
39 | 031002003007 | 套管 | 1. 名称、类型: 一般填料套管 2. 材质: <空> 3.规格类型：DN80 4.其他：详见图纸及设计验收规范 | 个 | 17 | 17
40 | 031002003008 | 套管 | 1. 名称、类型: 一般填料套管(安装高3.6~8米) 2. 材质: <空> 3.规格类型：DN80 4.其他：详见图纸及设计验收规范 | 个 | 2 | 2
41 | 031002001001 | 管道支架 | 1.材质：<空> 2.管架形式：<空> | kg | -
42 | 031002001002 | 管道支架 | 1.材质：<空> 2.管架形式：<空> | 套 | -
43 | 031201003001 | 金属结构刷油 | 1.除锈级别:<空> 2.油漆品种:<空> 3.结构类型:<空> 4.涂刷遍数、漆膜厚度:<空> | kg | -
44 | 030413003001 | 打洞（孔） | 1.名称：打洞（孔） 2.规格：<空> 3.类型：<空> 4.其他：详见图纸及设计验收规范 | 个 | -
其他
45 | 030109011001 | 潜水泵 | 1.名称：潜污泵 2.型号、规格：<空> 3.质量：<空> 4.材质：<空> 5.减振装置形式、数量：<空> 6.灌浆配合比：<空> 7.单机试运转要求：<空> 8.其他：详见图纸及设计验收规范 | 台 | 32 | 32
46 | 030109011002 | 潜水泵 | 1.名称：污水提升潜污泵 2.型号、规格：<空> 3.质量：<空> 4.材质：<空> 5.减振装置形式、数量：<空> 6.灌浆配合比：<空> 7.单机试运转要求：<空> 8.其他：详见图纸及设计验收规范 | 台 | 20 | 20
47 | 030109001001 | 离心式泵 | 1.名称：变频泵 2.型号、规格：<空> 3.质量：<空> 4.材质：<空> 5.减振装置形式、数量：<空> 6.灌浆配合比：<空> 7.单机试运转要求：<空> 8.其他：详见图纸及设计验收规范 | 台 | 2 | 2
48 | 030109001002 | 离心式泵 | 1.名称：离心水泵 2.型号、规格：<空> 3.质量：<空> 4.材质：<空> 5.减振装置形式、数量：<空> 6.灌浆配合比：<空> 7.单机试运转要求：<空> 8.其他：详见图纸及设计验收规范 | 台 | 1 | 1
排水系统
设备
49 | 031006014002 | 直饮水设备 | 1.名称：直饮水点 2.型号、规格：<空> 3.其他：详见图纸及设计验收规范 | 套 | 18 | 18
50 | 031006012002 | 热水器、开水炉 | 1.名称：电热水器 2.型号、规格：<空> 3.其他：详见图纸及设计验收规范 | 台 | 3 | 3
雨水系统
管道
51 | 031001006008 | 塑料管 | 1.安装部位:室内 2.介质:雨水 3.材质、规格:防紫外线PVC-U管 150 4.连接形式:粘接 5. 压力试验及吹、洗设计要求：水冲洗及水压试验 6.其他：详见图纸及设计验收规范 | m | 216.876 | 216.876
52 | 031001006009 | 塑料管 | 1.安装部位:室内(安装高3.6~8米) 2.介质:雨水 3.材质、规格:防紫外线PVC-U管 150 4.连接形式:粘接 5. 压力试验及吹、洗设计要求：水冲洗及水压试验 6.其他：详见图纸及设计验收规范 | m | 143.992 | 143.992
支架及其他
53 | 031002003009 | 套管 | 1. 名称、类型: 一般填料套管 2. 材质: <空> 3.规格类型：DN150 4.其他：详见图纸及设计验收规范 | 个 | 50 | 50
54 | 031002001003 | 管道支架 | 1.材质：<空> 2.管架形式：<空> | kg | -
55 | 031002001004 | 管道支架 | 1.材质：<空> 2.管架形式：<空> | 套 | -
56 | 031201003002 | 金属结构刷油 | 1.除锈级别:<空> 2.油漆品种:<空> 3.结构类型:<空> 4.涂刷遍数、漆膜厚度:<空> | kg | -
57 | 030413003002 | 打洞（孔） | 1.名称：打洞（孔） 2.规格：<空> 3.类型：<空> 4.其他：详见图纸及设计验收规范 | 个 | -
中水系统
管道
58 | 031001007012 | 复合管 | 1.安装部位:室内(安装高3.6~8米) 2.介质:中水 3.材质、规格:内衬塑钢管 20 4.连接形式:螺纹连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求：水冲洗及水压试验 6.警示带形式：<空> 7.其他：详见图纸及设计验收规范 | m | 21.875 | 21.875
59 | 031001007013 | 复合管 | 1.安装部位:室内 2.介质:中水 3.材质、规格:内衬塑钢管 25 4.连接形式:螺纹连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求：水冲洗及水压试验 6.警示带形式：<空> 7.其他：详见图纸及设计验收规范 | m | 3.6 | 3.6
60 | 031001007014 | 复合管 | 1.安装部位:室内(安装高3.6~8米) 2.介质:中水 3.材质、规格:内衬塑钢管 25 4.连接形式:螺纹连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求：水冲洗及水压试验 6.警示带形式：<空> 7.其他：详见图纸及设计验收规范 | m | 8.051 | 8.051
61 | 031001007015 | 复合管 | 1.安装部位:室内 2.介质:中水 3.材质、规格:内衬塑钢管 32 4.连接形式:螺纹连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求：水冲洗及水压试验 6.警示带形式：<空> 7.其他：详见图纸及设计验收规范 | m | 14.4 | 14.4
62 | 031001007016 | 复合管 | 1.安装部位:室内(安装高3.6~8米) 2.介质:中水 3.材质、规格:内衬塑钢管 32 4.连接形式:螺纹连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求：水冲洗及水压试验 6.警示带形式：<空> 7.其他：详见图纸及设计验收规范 | m | 42.277 | 42.277
63 | 031001007017 | 复合管 | 1.安装部位:室内 2.介质:中水 3.材质、规格:内衬塑钢管 40 4.连接形式:螺纹连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求：水冲洗及水压试验 6.警示带形式：<空> 7.其他：详见图纸及设计验收规范 | m | 14.4 | 14.4
64 | 031001007018 | 复合管 | 1.安装部位:室内(安装高3.6~8米) 2.介质:中水 3.材质、规格:内衬塑钢管 40 4.连接形式:螺纹连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求：水冲洗及水压试验 6.警示带形式：<空> 7.其他：详见图纸及设计验收规范 | m | 4.7 | 4.7
65 | 031001007019 | 复合管 | 1.安装部位:室内 2.介质:中水 3.材质、规格:内衬塑钢管 50 4.连接形式:螺纹连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求：水冲洗及水压试验 6.警示带形式：<空> 7.其他：详见图纸及设计验收规范 | m | 43.2 | 43.2
66 | 031001007020 | 复合管 | 1.安装部位:室内(安装高3.6~8米) 2.介质:中水 3.材质、规格:内衬塑钢管 50 4.连接形式:螺纹连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求：水冲洗及水压试验 6.警示带形式：<空> 7.其他：详见图纸及设计验收规范 | m | 18 | 18
67 | 031001007021 | 复合管 | 1.安装部位:室内 2.介质:中水 3.材质、规格:内衬塑钢管 70 4.连接形式:螺纹连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求：水冲洗及水压试验 6.警示带形式：<空> 7.其他：详见图纸及设计验收规范 | m | 36 | 36
68 | 031001007022 | 复合管 | 1.安装部位:室内(安装高3.6~8米) 2.介质:中水 3.材质、规格:内衬塑钢管 70 4.连接形式:螺纹连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求：水冲洗及水压试验 6.警示带形式：<空> 7.其他：详见图纸及设计验收规范 | m | 20.206 | 20.206
69 | 031001006010 | 塑料管 | 1.安装部位:室内 2.介质:中水 3.材质、规格:PPR-S4 15 4.连接形式:热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求：水冲洗及水压试验 6.其他：详见图纸及设计验收规范 | m | 271.811 | 271.811
70 | 031001006011 | 塑料管 | 1.安装部位:室内(安装高3.6~8米) 2.介质:中水 3.材质、规格:PPR-S4 15 4.连接形式:热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求：水冲洗及水压试验 6.其他：详见图纸及设计验收规范 | m | 32.313 | 32.313
71 | 031001006012 | 塑料管 | 1.安装部位:室内(安装高3.6~8米) 2.介质:中水 3.材质、规格:PPR-S4 20 4.连接形式:热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求：水冲洗及水压试验 6.其他：详见图纸及设计验收规范 | m | 93.878 | 93.878
72 | 031001006013 | 塑料管 | 1.安装部位:室内(安装高3.6~8米) 2.介质:中水 3.材质、规格:PPR-S4 25 4.连接形式:热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求：水冲洗及水压试验 6.其他：详见图纸及设计验收规范 | m | 14.564 | 14.564
73 | 031001006014 | 塑料管 | 1.安装部位:室内(安装高3.6~8米) 2.介质:中水 3.材质、规格:PPR-S4 32 4.连接形式:热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求：水冲洗及水压试验 6.其他：详见图纸及设计验收规范 | m | 42.249 | 42.249
管道附件
74 | 031003001009 | 螺纹阀门 | 1. 名称、类型: 减压阀(安装高3.6~8米) 2. 材质: <空> 3. 规格类型：DN50 4. 连接形式：螺纹连接 5.其他：详见图纸及设计验收规范 | 个 | 1 | 1
75 | 031003001010 | 螺纹阀门 | 1. 名称、类型: 截止阀(安装高3.6~8米) 2. 材质: <空> 3. 规格类型：DN25 4. 连接形式：螺纹连接 5.其他：详见图纸及设计验收规范 | 个 | 1 | 1
76 | 031003001011 | 螺纹阀门 | 1. 名称、类型: 截止阀(安装高3.6~8米) 2. 材质: <空> 3. 规格类型：DN32 4. 连接形式：螺纹连接 5.其他：详见图纸及设计验收规范 | 个 | 1 | 1
77 | 031003001012 | 螺纹阀门 | 1. 名称、类型: 截止阀(安装高3.6~8米) 2. 材质: <空> 3. 规格类型：DN20 4. 连接形式：热熔连接 5.其他：详见图纸及设计验收规范 | 个 | 3 | 3
78 | 031003001013 | 螺纹阀门 | 1. 名称、类型: 截止阀(安装高3.6~8米) 2. 材质: <空> 3. 规格类型：DN25 4. 连接形式：热熔连接 5.其他：详见图纸及设计验收规范 | 个 | 1 | 1
79 | 031003001014 | 螺纹阀门 | 1. 名称、类型: 截止阀(安装高3.6~8米) 2. 材质: <空> 3. 规格类型：DN32 4. 连接形式：热熔连接 5.其他：详见图纸及设计验收规范 | 个 | 9 | 9
80 | 031003001015 | 螺纹阀门 | 1. 名称、类型: 自动排气阀(安装高3.6~8米) 2. 材质: <空> 3. 规格类型：DN25 4. 连接形式：螺纹连接 5.其他：详见图纸及设计验收规范 | 个 | 3 | 3
81 | 031003003002 | 焊接法兰阀门 | 1. 名称、类型: 减压阀(安装高3.6~8米) 2. 材质: <空> 3. 规格类型：DN70 4. 连接形式：法兰连接 5.其他：详见图纸及设计验收规范 | 个 | 2 | 2
支架及其他
82 | 031002003010 | 套管 | 1. 名称、类型: 一般填料套管(安装高3.6~8米) 2. 材质: <空> 3.规格类型：DN20 4.其他：详见图纸及设计验收规范 | 个 | 6 | 6
83 | 031002003011 | 套管 | 1. 名称、类型: 一般填料套管(安装高3.6~8米) 2. 材质: <空> 3.规格类型：DN25 4.其他：详见图纸及设计验收规范 | 个 | 8 | 8
84 | 031002003012 | 套管 | 1. 名称、类型: 一般填料套管 2. 材质: <空> 3.规格类型：DN32 4.其他：详见图纸及设计验收规范 | 个 | 2 | 2
85 | 031002003013 | 套管 | 1. 名称、类型: 一般填料套管(安装高3.6~8米) 2. 材质: <空> 3.规格类型：DN32 4.其他：详见图纸及设计验收规范 | 个 | 16 | 16
86 | 031002003014 | 套管 | 1. 名称、类型: 一般填料套管 2. 材质: <空> 3.规格类型：DN40 4.其他：详见图纸及设计验收规范 | 个 | 1 | 1
87 | 031002003015 | 套管 | 1. 名称、类型: 一般填料套管 2. 材质: <空> 3.规格类型：DN50 4.其他：详见图纸及设计验收规范 | 个 | 11 | 11
88 | 031002003016 | 套管 | 1. 名称、类型: 一般填料套管 2. 材质: <空> 3.规格类型：DN70 4.其他：详见图纸及设计验收规范 | 个 | 8 | 8
89 | 031002003017 | 套管 | 1. 名称、类型: 一般填料套管(安装高3.6~8米) 2. 材质: <空> 3.规格类型：DN70 4.其他：详见图纸及设计验收规范 | 个 | 2 | 2
90 | 031002001005 | 管道支架 | 1.材质：<空> 2.管架形式：<空> | kg | -
91 | 031002001006 | 管道支架 | 1.材质：<空> 2.管架形式：<空> | 套 | -
92 | 031201003003 | 金属结构刷油 | 1.除锈级别:<空> 2.油漆品种:<空> 3.结构类型:<空> 4.涂刷遍数、漆膜厚度:<空> | kg | -
93 | 030413003003 | 打洞（孔） | 1.名称：打洞（孔） 2.规格：<空> 3.类型：<空> 4.其他：详见图纸及设计验收规范 | 个 | -
废水系统
管道
94 | 031001005001 | 铸铁管 | 1.安装部位:室内 2.介质:废水 3.材质、规格:机制铸铁管 100 4.连接形式:卡箍连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求：水冲洗及水压试验 6.其他：详见图纸及设计验收规范 | m | 126.877 | 126.877
95 | 031001005002 | 铸铁管 | 1.安装部位:室内(安装高3.6~8米) 2.介质:废水 3.材质、规格:机制铸铁管 100 4.连接形式:卡箍连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求：水冲洗及水压试验 6.其他：详见图纸及设计验收规范 | m | 48.997 | 48.997
96 | 031001006015 | 塑料管 | 1.安装部位:室内 2.介质:废水 3.材质、规格:PVC-U 100 4.连接形式:粘接 5. 压力试验及吹、洗设计要求：水冲洗及水压试验 6.其他：详见图纸及设计验收规范 | m | 105.165 | 105.165
97 | 031001006016 | 塑料管 | 1.安装部位:室内(安装高3.6~8米) 2.介质:废水 3.材质、规格:PVC-U 100 4.连接形式:粘接 5. 压力试验及吹、洗设计要求：水冲洗及水压试验 6.其他：详见图纸及设计验收规范 | m | 278.552 | 278.552
98 | 031001006017 | 塑料管 | 1.安装部位:室内 2.介质:废水 3.材质、规格:PVC-U 50 4.连接形式:粘接 5. 压力试验及吹、洗设计要求：水冲洗及水压试验 6.其他：详见图纸及设计验收规范 | m | 111.469 | 111.469
99 | 031001006018 | 塑料管 | 1.安装部位:室内(安装高3.6~8米) 2.介质:废水 3.材质、规格:PVC-U 50 4.连接形式:粘接 5. 压力试验及吹、洗设计要求：水冲洗及水压试验 6.其他：详见图纸及设计验收规范 | m | 264.302 | 264.302
100 | 031001006019 | 塑料管 | 1.安装部位:室内 2.介质:废水 3.材质、规格:PVC-U 75 4.连接形式:粘接 5. 压力试验及吹、洗设计要求：水冲洗及水压试验 6.其他：详见图纸及设计验收规范 | m | 17.571 | 17.571
101 | 031001006020 | 塑料管 | 1.安装部位:室内(安装高3.6~8米) 2.介质:废水 3.材质、规格:PVC-U 75 4.连接形式:粘接 5. 压力试验及吹、洗设计要求：水冲洗及水压试验 6.其他：详见图纸及设计验收规范 | m | 49.663 | 49.663
支架及其他
102 | 031002003018 | 套管 | 1. 名称、类型: 一般填料套管(安装高3.6~8米) 2. 材质: <空> 3.规格类型：DN100 4.其他：详见图纸及设计验收规范 | 个 | 8 | 8
103 | 031002003019 | 套管 | 1. 名称、类型: 一般填料套管(安装高3.6~8米) 2. 材质: <空> 3.规格类型：DN50 4.其他：详见图纸及设计验收规范 | 个 | 5 | 5
104 | 031002003020 | 套管 | 1. 名称、类型: 阻火圈 2. 材质: <空> 3.规格类型：DN100 4.其他：详见图纸及设计验收规范 | 个 | 88 | 88
105 | 031002003021 | 套管 | 1. 名称、类型: 阻火圈 2. 材质: <空> 3.规格类型：DN50 4.其他：详见图纸及设计验收规范 | 个 | 84 | 84
106 | 031002001007 | 管道支架 | 1.材质：<空> 2.管架形式：<空> | kg | -
107 | 031002001008 | 管道支架 | 1.材质：<空> 2.管架形式：<空> | 套 | -
108 | 031201003004 | 金属结构刷油 | 1.除锈级别:<空> 2.油漆品种:<空> 3.结构类型:<空> 4.涂刷遍数、漆膜厚度:<空> | kg | -
109 | 030413003004 | 打洞（孔） | 1.名称：打洞（孔） 2.规格：<空> 3.类型：<空> 4.其他：详见图纸及设计验收规范 | 个 | -
热水系统
管道
110 | 031001006021 | 塑料管 | 1.安装部位:室内 2.介质:热水 3.材质、规格:PPR-S3.2 15 4.连接形式:热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求：水冲洗及水压试验 6.其他：详见图纸及设计验收规范 | m | 32.593 | 32.593
111 | 031001006022 | 塑料管 | 1.安装部位:室内(安装高3.6~8米) 2.介质:热水 3.材质、规格:PPR-S3.2 15 4.连接形式:热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求：水冲洗及水压试验 6.其他：详见图纸及设计验收规范 | m | 2.361 | 2.361
112 | 031001006023 | 塑料管 | 1.安装部位:室内 2.介质:热水 3.材质、规格:PPR-S3.2 20 4.连接形式:热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求：水冲洗及水压试验 6.其他：详见图纸及设计验收规范 | m | 13.539 | 13.539
113 | 031001006024 | 塑料管 | 1.安装部位:室内(安装高3.6~8米) 2.介质:热水 3.材质、规格:PPR-S3.2 20 4.连接形式:热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求：水冲洗及水压试验 6.其他：详见图纸及设计验收规范 | m | 21.326 | 21.326
114 | 031001006025 | 塑料管 | 1.安装部位:室内 2.介质:热水 3.材质、规格:PPR-S3.2 25 4.连接形式:热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求：水冲洗及水压试验 6.其他：详见图纸及设计验收规范 | m | 4.2 | 4.2
115 | 031001006026 | 塑料管 | 1.安装部位:室内(安装高3.6~8米) 2.介质:热水 3.材质、规格:PPR-S3.2 25 4.连接形式:热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求：水冲洗及水压试验 6.其他：详见图纸及设计验收规范 | m | 10.366 | 10.366
通气系统
管道
116 | 031001005003 | 铸铁管 | 1.安装部位:室内 2.介质:通气 3.材质、规格:机制铸铁管 100 4.连接形式:卡箍连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求：水冲洗及水压试验 6.其他：详见图纸及设计验收规范 | m | 46.8 | 46.8
117 | 031001005004 | 铸铁管 | 1.安装部位:室内(安装高3.6~8米) 2.介质:通气 3.材质、规格:机制铸铁管 100 4.连接形式:卡箍连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求：水冲洗及水压试验 6.其他：详见图纸及设计验收规范 | m | 20.8 | 20.8
支架及其他
118 | 031002003022 | 套管 | 1. 名称、类型: 阻火圈 2. 材质: <空> 3.规格类型：DN100 4.其他：详见图纸及设计验收规范 | 个 | 13 | 13
119 | 031002001009 | 管道支架 | 1.材质：<空> 2.管架形式：<空> | kg | -
120 | 031002001010 | 管道支架 | 1.材质：<空> 2.管架形式：<空> | 套 | -
121 | 031201003005 | 金属结构刷油 | 1.除锈级别:<空> 2.油漆品种:<空> 3.结构类型:<空> 4.涂刷遍数、漆膜厚度:<空> | kg | -
122 | 030413003005 | 打洞（孔） | 1.名称：打洞（孔） 2.规格：<空> 3.类型：<空> 4.其他：详见图纸及设计验收规范 | 个 | -
卫生器具
123 | 031004004001 | 洗涤盆 | 1. 名称: 拖布池 2. 材质: <空> 3. 规格类型：<空> 4.其他：详见图纸及设计验收规范 | 组 | 2 | 2
124 | 031004014001 | 给、排水附件 | 1. 名称: 地漏 2. 材质: <空> 3. 规格类型：DN100 4. 组成形式：<空> 5.附件名称、数量:<空> 6.其他：详见图纸及设计验收规范 | 个 （组） | 33 | 33
125 | 031004014002 | 给、排水附件 | 1. 名称: 地漏 2. 材质: <空> 3. 规格类型：DN50 4. 组成形式：<空> 5.附件名称、数量:<空> 6.其他：详见图纸及设计验收规范 | 个 （组） | 56 | 56
126 | 031004014003 | 给、排水附件 | 1. 名称: 清扫口 2. 材质: <空> 3. 规格类型：DN100 4. 组成形式：<空> 5.附件名称、数量:<空> 6.其他：详见图纸及设计验收规范 | 个 （组） | 29 | 29
127 | 031004014004 | 给、排水附件 | 1. 名称: 雨水斗 2. 材质: <空> 3. 规格类型：DN150 4. 组成形式：<空> 5.附件名称、数量:<空> 6.其他：详见图纸及设计验收规范 | 个 （组） | 4 | 4
128 | 031004004002 | 洗涤盆 | 1. 名称: 洗手盆 2. 材质: <空> 3. 规格类型：<空> 4.其他：详见图纸及设计验收规范 | 组 | 40 | 40
129 | 031004019001 | 隔油器 | 1.类型：隔油器 2.型号、规格：<空> 3.安装部位：<空> 4.材质：<空> 5.其他：详见图纸及设计验收规范 | 套 | 16 | 16
130 | 031004008001 | 其他成品卫生器具 | 1. 名称: 蹲便器 2. 材质: <空> 3. 规格类型：<空> 4. 组成形式：<空> 5.附件名称、数量:<空> 6.其他：详见图纸及设计验收规范 | 组 | 19 | 19
131 | 031004007001 | 小便器 | 1. 名称: 小便器 2. 材质: <空> 3. 规格类型：<空> 4. 组成形式：<空> 5.附件名称、数量:<空> 6.其他：详见图纸及设计验收规范 | 组 | 32 | 32
132 | 031004006001 | 大便器 | 1. 名称: 坐便器-无障碍卫生间 2. 材质: <空> 3. 规格类型：<空> 4. 组成形式：<空> 5.附件名称、数量:<空> 6.其他：详见图纸及设计验收规范 | 组 | 1 | 1

## 小栗AI自动编清单-电气
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 来源 | 为了避免缺项漏项况，小栗补充了一些清单(红色背景)，您可根据根据实际情况自行完善哦!
照明器具、开关及插座
1 | 030412004001 | 装饰灯 | 1.名称：应急灯 2.型号：<空> 3.规格：220V 36W 4.安装形式：<空> 5.其他：详见图纸及设计验收规范 | 套 | 19 | 19
2 | 030412004002 | 装饰灯 | 1.名称：A型安全出口指示灯 2.型号：<空> 3.规格：LED 1W 4.安装形式：<空> 5.其他：详见图纸及设计验收规范 | 套 | 6 | 6
3 | 030412004003 | 装饰灯 | 1.名称：A型疏散出口指示灯 2.型号：<空> 3.规格：LED 1W 4.安装形式：<空> 5.其他：详见图纸及设计验收规范 | 套 | 9 | 9
4 | 030412004004 | 装饰灯 | 1.名称：A型疏散指示灯 2.型号：<空> 3.规格：LED 1W 4.安装形式：<空> 5.其他：详见图纸及设计验收规范 | 套 | 32 | 32
5 | 030412004005 | 装饰灯 | 1.名称：A型应急灯 2.型号：<空> 3.规格：LED 1X5W 4.安装形式：<空> 5.其他：详见图纸及设计验收规范 | 套 | 88 | 88
6 | 030412005001 | 荧光灯 | 1.名称：单管荧光灯 2.型号：<空> 3.规格：220V 36W 4.安装形式：<空> 5.其他：详见图纸及设计验收规范 | 套 | 5 | 5
7 | 030412001001 | 普通灯具 | 1.名称:36V LED灯(吸顶) 2.规格型号:15W LED 3.其他：详见图纸及设计验收规范 | 套 | 56 | 56
8 | 030412001002 | 普通灯具 | 1.名称:LED灯带 2.规格型号:12W/M 3.其他：详见图纸及设计验收规范 | 套 | 267.457 | 267.457
9 | 030412001003 | 普通灯具 | 1.名称:LED平板灯(安装高5~8米) 2.规格型号:60W 尺寸600X600 3.其他：详见图纸及设计验收规范 | 套 | 2 | 2
10 | 030412001004 | 普通灯具 | 1.名称:LED平板灯(安装高5~8米) 2.规格型号:60W LED带蓄电池不低于60MIN， 规格600X600MM 3.其他：详见图纸及设计验收规范 | 套 | 116 | 116
11 | 030412001005 | 普通灯具 | 1.名称:LED吸顶灯具 2.规格型号:22W LED灯 3.其他：详见图纸及设计验收规范 | 套 | 6 | 6
12 | 030412001006 | 普通灯具 | 1.名称:LED吸顶灯具(安装高5~8米) 2.规格型号:22W LED灯 3.其他：详见图纸及设计验收规范 | 套 | 19 | 19
13 | 030412001007 | 普通灯具 | 1.名称:壁灯(室外为防雨型) 2.规格型号:13W LED灯 3.其他：详见图纸及设计验收规范 | 套 | 5 | 5
14 | 030412001008 | 普通灯具 | 1.名称:双管盒式LED灯(安装高5~8米) 2.规格型号:2X28W LED灯 3.其他：详见图纸及设计验收规范 | 套 | 10 | 10
15 | 030404034001 | 照明开关 | 1.名称:单联单控暗开关 2.规格型号:<空> 3.其他：详见图纸及设计验收规范 | 个 | 127 | 127
16 | 030404034002 | 照明开关 | 1.名称:延时开关 2.规格型号:<空> 3.其他：详见图纸及设计验收规范 | 个 | 6 | 6
17 | 030404035001 | 插座 | 1.名称:安全型单相二孔、三孔暗插座 2.规格型号:250V 10A 3.其他：详见图纸及设计验收规范 | 个 | 72 | 72
18 | 030404035002 | 插座 | 1.名称:单相三孔暗插座(空调挂机插座) 2.规格型号:250V 16A 3.其他：详见图纸及设计验收规范 | 个 | 4 | 4
19 | 030404035003 | 插座 | 1.名称:电暖器单相三孔暗插座 2.规格型号:250V 16A 3.其他：详见图纸及设计验收规范 | 个 | 3 | 3
20 | 030404035004 | 插座 | 1.名称:防溅安全型单相三孔暗插座（烘手器插座） 2.规格型号:250V 10A 3.其他：详见图纸及设计验收规范 | 个 | 3 | 3
控制设备及低压电器安装
21 | 030404017001 | 配电箱 | 1.名称:配电箱1AL-GG 2.规格型号:500*600*200 3.其他：详见图纸及设计验收规范 | 台 | 1 | 1
22 | 030404017002 | 配电箱 | 1.名称:配电箱2AL-GG 2.规格型号:500*600*150 3.其他：详见图纸及设计验收规范 | 台 | 1 | 1
23 | 030404017003 | 配电箱 | 1.名称:配电箱2AT-PDS1 2.规格型号:600*800*200 3.其他：详见图纸及设计验收规范 | 台 | 1 | 1
24 | 030404017004 | 配电箱 | 1.名称:配电箱2AT-PDS2 2.规格型号:600*800*200 3.其他：详见图纸及设计验收规范 | 台 | 1 | 1
25 | 030404017005 | 配电箱 | 1.名称:配电箱2AT-RDS 2.规格型号:600*800*200 3.其他：详见图纸及设计验收规范 | 台 | 1 | 1
26 | 030404017006 | 配电箱 | 1.名称:配电箱2PD 2.规格型号:400*600*200 3.其他：详见图纸及设计验收规范 | 台 | 1 | 1
27 | 030404017007 | 配电箱 | 1.名称:配电箱3AL-GG 2.规格型号:500*600*150 3.其他：详见图纸及设计验收规范 | 台 | 1 | 1
28 | 030404017008 | 配电箱 | 1.名称:配电箱3APE 2.规格型号:600*800*200 3.其他：详见图纸及设计验收规范 | 台 | 1 | 1
29 | 030404017009 | 配电箱 | 1.名称:配电箱3AP-FJ 2.规格型号:500*600*150 3.其他：详见图纸及设计验收规范 | 台 | 1 | 1
30 | 030404017010 | 配电箱 | 1.名称:配电箱3PD 2.规格型号:400*600*200 3.其他：详见图纸及设计验收规范 | 台 | 1 | 1
31 | 030404017011 | 配电箱 | 1.名称:配电箱AP-WP-KT1 2.规格型号:600*1000*400 3.其他：详见图纸及设计验收规范 | 台 | 1 | 1
32 | 030404017012 | 配电箱 | 1.名称:配电箱AP-WP-KT2 2.规格型号:600*1000*400 3.其他：详见图纸及设计验收规范 | 台 | 1 | 1
33 | 030404033001 | 风扇 | 1.名称：排气扇 2.型号：<空> 3.规格：<空> 4.安装方式：<空> 5.其他：详见图纸及设计验收规范 | 台 | 2 | 2
34 | 030404033002 | 风扇 | 1.名称：排气扇(安装高5~8米) 2.型号：<空> 3.规格：<空> 4.安装方式：<空> 5.其他：详见图纸及设计验收规范 | 台 | 1 | 1
电机检查接线及调试
35 | 030406005001 | 普通交流同步电动机 | 1.名称: 2.容量(kW): | 台 | -
电缆安装
36 | 030408001001 | 电力电缆 | 1.名称：矿物绝缘电力电缆 2.规格：NG-ABTLY-4*25+1*16 3.敷设方式、部位:管道内敷设 4.其他：详见图纸及设计验收规范 | m | 44.562 | 44.562
37 | 030408001002 | 电力电缆 | 1.名称：电力电缆 2.规格：YJV22-4*25+16 3.敷设方式、部位:管道内敷设 4.其他：详见图纸及设计验收规范 | m | 64.528 | 64.528
38 | 030408001003 | 电力电缆 | 1.名称：电力电缆 2.规格：YJV22-4*35+16 3.敷设方式、部位:管道内敷设 4.其他：详见图纸及设计验收规范 | m | 8.116 | 8.116
39 | 030408001004 | 电力电缆 | 1.名称：电力电缆 2.规格：YJV22-5*16 3.敷设方式、部位:管道内敷设 4.其他：详见图纸及设计验收规范 | m | 15.383 | 15.383
40 | 030408001005 | 电力电缆 | 1.名称：矿物绝缘电力电缆 2.规格：NG-ABTLY-4*25+1*16 3.敷设方式、部位:桥架内敷设 4.其他：详见图纸及设计验收规范 | m | 56.453 | 56.453
41 | 030408001006 | 电力电缆 | 1.名称：电力电缆 2.规格：YJV22-5*16 3.敷设方式、部位:桥架内敷设 4.其他：详见图纸及设计验收规范 | m | 32.793 | 32.793
42 | 030408006001 | 电缆终端头 | 1.名称:电力电缆头 2.规格型号:4*25+16 3.其他：详见图纸及设计验收规范 | 个 | 8 | 8
43 | 030408006002 | 电缆终端头 | 1.名称:电力电缆头 2.规格型号:4*35+16 3.其他：详见图纸及设计验收规范 | 个 | 1 | 1
44 | 030408006003 | 电缆终端头 | 1.名称:电力电缆头 2.规格型号:5*16 3.其他：详见图纸及设计验收规范 | 个 | 4 | 4
45 | 030408002001 | 控制电缆 | 1.名称：控制电缆 2.规格：KYJV22-5*16 3.敷设方式、部位:管道内敷设 4.其他：详见图纸及设计验收规范 | m | 35.38 | 35.38
46 | 030408002002 | 控制电缆 | 1.名称：控制电缆 2.规格：KYJV22-5*16 3.敷设方式、部位:桥架内敷设 4.其他：详见图纸及设计验收规范 | m | 33.79 | 33.79
47 | 030408008001 | 防火堵洞 | 1.名称: 2.材质: 3.方式: 4.部位: | 处 | -
48 | 030408009001 | 防火隔板 | 1.名称: 2.材质: 3.方式: 4.部位: | m2 | -
防雷及接地装置
49 | 030409005001 | 避雷网 | 1.名称:避雷网 2.规格：D1X70MM2 3.其他：详见图纸及设计验收规范 | m | 392.394 | 392.394
50 | 030409003001 | 避雷引下线 | 1.名称:避雷引下线 2.其他：详见图纸及设计验收规范 | m | 217.463 | 217.463
51 | 030409008001 | 等电位端子箱、测试板 | 1.名称: 断接卡子制作安装 2.其他：详见图纸及设计验收规范 | 台 （块） | 13 | 13
52 | 030409008002 | 等电位端子箱、测试板 | 1.名称:等电位端子箱 2.规格：D160*75*70 3.其他：详见图纸及设计验收规范 | 台 （块） | 3 | 3
53 | 030409008003 | 等电位端子箱、测试板 | 1.名称:总等电位接地端子箱 2.规格：D300*200*100 3.其他：详见图纸及设计验收规范 | 台 （块） | 1 | 1
54 | 030409002001 | 接地母线 | 1.名称:接地母线 2.规格：<空> 3.其他：详见图纸及设计验收规范 | m | 148.601 | 148.601
55 | 030409002002 | 接地母线 | 1.名称:接地母线 2.规格：40*4 3.其他：详见图纸及设计验收规范 | m | 997.522 | 997.522
56 | 030409001001 | 接地极 | 1.名称:接地电阻测试点 2.规格型号:<空> 3.其他：详见图纸及设计验收规范 | 个 | 13 | 13
配管、配线
57 | 030411003001 | 桥架 | 1.名称:强电桥架 2.材质：钢制桥架 3.规格：200*100 4.其他：详见图纸及设计验收规范 | m | 75.034 | 75.034
58 | 030411003002 | 桥架 | 1.名称:强电桥架 2.材质：钢制桥架 3.规格：300*100 4.其他：详见图纸及设计验收规范 | m | 38.955 | 38.955
59 | 030411001001 | 配管 | 1.名称:配管 2.材质：SC 3.规格：15 4.配置形式:暗敷设 5.其他：详见图纸及设计验收规范 | m | 3191.43 | 3191.43
60 | 030411001002 | 配管 | 1.名称:配管 2.材质：SC 3.规格：20 4.配置形式:<空> 5.其他：详见图纸及设计验收规范 | m | 1661.912 | 1661.912
61 | 030411001003 | 配管 | 1.名称:配管 2.材质：SC 3.规格：20 4.配置形式:暗敷设 5.其他：详见图纸及设计验收规范 | m | 1064.077 | 1064.077
62 | 030411001004 | 配管 | 1.名称:配管 2.材质：SC 3.规格：32 4.配置形式:暗敷设 5.其他：详见图纸及设计验收规范 | m | 9.327 | 9.327
63 | 030411001005 | 配管 | 1.名称:配管 2.材质：SC 3.规格：50 4.配置形式:CT 5.其他：详见图纸及设计验收规范 | m | 58.563 | 58.563
64 | 030411001006 | 配管 | 1.名称:配管 2.材质：JDG 3.规格：20 4.配置形式:暗敷设 5.其他：详见图纸及设计验收规范 | m | 129.8098 | 129.8098
65 | 030411001007 | 配管 | 1.名称:配管 2.材质：PVC 3.规格：32 4.配置形式:暗敷设 5.其他：详见图纸及设计验收规范 | m | 47.2134 | 47.2134
66 | 030411001008 | 配管 | 1.名称:配管 2.材质：FPC阻燃管 3.规格：32 4.配置形式:暗敷设 5.其他：详见图纸及设计验收规范 | m | 3.1069 | 3.1069
67 | 030411004001 | 配线 | 1.名称：管内穿线 2.规格：NH-BV2.5 3.敷设方式、部位:管道内敷设 4.其他：详见图纸及设计验收规范 | m | 3121.387 | 3121.387
68 | 030411004002 | 配线 | 1.名称：管内穿线 2.规格：NH-BV4 3.敷设方式、部位:管道内敷设 4.其他：详见图纸及设计验收规范 | m | 76.644 | 76.644
69 | 030411004003 | 配线 | 1.名称：管内穿线 2.规格：RVVP-6X1.0 3.敷设方式、部位:管道内敷设 4.其他：详见图纸及设计验收规范 | m | 646.536 | 646.536
70 | 030411004004 | 配线 | 1.名称：管内穿线 2.规格：ZR-BV2.5 3.敷设方式、部位:管道内敷设 4.其他：详见图纸及设计验收规范 | m | 5532.747 | 5532.747
71 | 030411004005 | 配线 | 1.名称：管内穿线 2.规格：ZR-BV4 3.敷设方式、部位:管道内敷设 4.其他：详见图纸及设计验收规范 | m | 2582.541 | 2582.541
72 | 030411004006 | 配线 | 1.名称：管内穿线 2.规格：ZR-BV6 3.敷设方式、部位:管道内敷设 4.其他：详见图纸及设计验收规范 | m | 57.637 | 57.637
73 | 030411004007 | 配线 | 1.名称：管内穿线 2.规格：ZR-RVV-4*0.75 3.敷设方式、部位:管道内敷设 4.其他：详见图纸及设计验收规范 | m | 1044.176 | 1044.176
74 | 030411004008 | 配线 | 1.名称：桥架配线 2.规格：NH-BV2.5 3.敷设方式:沿桥架 4.其他：详见图纸及设计验收规范 | m | 138.643 | 138.643
75 | 030411006001 | 接线盒 | 1.名称:插座开关盒 2.规格型号:86MM*86MM 3.其他：详见图纸及设计验收规范 | 个 | 39 | 39
76 | 030411006002 | 接线盒 | 1.名称:灯头盒 2.规格型号:86MM*86MM 3.其他：详见图纸及设计验收规范 | 个 | 368 | 368
77 | 030411006003 | 接线盒 | 1.名称:接线盒 2.规格型号:86MM*86MM 3.其他：详见图纸及设计验收规范 | 个 | 202 | 202
附属工程
78 | 030413002001 | 凿压槽 | 1.名称：凿（压）槽 2.规格：15 3.类型：<空> 4.填充（恢复）方式：<空> 5.混凝土标准：<空> 6.材质：砌块墙 7.其他：详见图纸及设计验收规范 | m | 471.4 | 471.4
79 | 030413002002 | 凿压槽 | 1.名称：凿（压）槽 2.规格：20 3.类型：<空> 4.填充（恢复）方式：<空> 5.混凝土标准：<空> 6.材质：砌块墙 7.其他：详见图纸及设计验收规范 | m | 598.5 | 598.5
80 | 030413002003 | 凿压槽 | 1.名称：凿（压）槽 2.规格：32 3.类型：<空> 4.填充（恢复）方式：<空> 5.混凝土标准：<空> 6.材质：砌块墙 7.其他：详见图纸及设计验收规范 | m | 8 | 8
81 | 030413001001 | 铁构件 | 1.名称：桥架支架安装 2.材质: | KG | -
82 | 030413001002 | 铁构件 | 1.名称：明配管支架制作安装 2.材质: | KG | -
83 | 030413003001 | 打洞（孔） | 1.名称：打洞（孔） 2.规格： 3.类型： | 个 | -
电气调整试验
84 | 030414002001 | 送配电装置系统 | 1.名称: 2.电压等级(kV): | 系统 | -
85 | 030414004001 | 自动投入装置 | 1.名称: | 系统 | -
86 | 030414006001 | 事故照明切换装置 | 1.名称: | 系统 | -
87 | 030414011001 | 接地装置 | 1.名称:接地装置调试 2.其他：详见图纸及设计验收规范 | 个 | 13 | 13
其他
88 | 031002003001 | 套管 | 1. 名称、类型: 一般填料套管(安装高5~8米) 2. 规格类型：DN32 3.其他：详见图纸及设计验收规范 | 个 | 1 | 1
89 | 031002003002 | 套管 | 1. 名称、类型: 一般填料套管 2. 规格类型：DN25 3.其他：详见图纸及设计验收规范 | 个 | 2 | 2
90 | 031002003003 | 套管 | 1. 名称、类型: 一般填料套管(安装高5~8米) 2. 规格类型：DN25 3.其他：详见图纸及设计验收规范 | 个 | 1 | 1
91 | 031002003004 | 套管 | 1. 名称、类型: 一般填料套管 2. 规格类型：300*200 3.其他：详见图纸及设计验收规范 | 个 | 1 | 1
92 | 031201003001 | 金属结构刷油 | 1.除锈级别: 2.油漆品种: 3.结构类型: 4.涂刷遍数、漆膜厚度: | kg | -
93 | 031201001001 | 管道刷油 | 1.除锈级别: 2.油漆品种: 3.结构类型: 4.涂刷遍数、漆膜厚度: | m2 | -

## 电气管线工程量汇总表
计算项目 | 材质 | 规格型号 | 敷设方式 | 工程量名称 | 单位 | 工程量
电缆 | <空> | NG-ABTLY-4*25+1*16 | CT | 管内/裸线线缆小计(含预留)(m) | m | 44.562
|  |  |  | 桥架内线缆小计(含预留)(m) | m | 56.453
电缆 | <空> |  |  | 线/缆合计(m) | m | 101.015
|  | YJV22-4*25+16 | CT | 管内/裸线线缆小计(含预留)(m) | m | 64.528
|  |  | CT | 线/缆合计(m) | m | 64.528
电缆 | <空> | YJV22-4*35+16 | CT | 管内/裸线线缆小计(含预留)(m) | m | 8.116
电缆 | <空> | YJV22-4*35+16 | CT | 线/缆合计(m) | m | 8.116
|  | YJV22-5*16 | CT | 管内/裸线线缆小计(含预留)(m) | m | 15.383
|  |  | CT | 桥架内线缆小计(含预留)(m) | m | 32.793
|  |  | CT | 线/缆合计(m) | m | 48.176
电缆 | <空> | KYJV22-5*16 | CT | 管内/裸线线缆小计(含预留)(m) | m | 35.38
电缆 | <空> | YJV22-5*16 | CT | 桥架内线缆小计(含预留)(m) | m | 33.79
电缆 | <空> | YJV22-5*16 | CT | 线/缆合计(m) | m | 69.17
电线 | <空> | NH-BV2.5 | CC | 管内/裸线线缆小计(含预留)(m) | m | 3086.22
电线 | <空> | NH-BV2.5 | CC | 线/缆合计(m) | m | 3086.22
电线 | <空> | NH-BV2.5 | FC | 管内/裸线线缆小计(含预留)(m) | m | 35.167
电线 | <空> | NH-BV2.5 | FC | 桥架内线缆小计(含预留)(m) | m | 138.643
电线 | <空> | NH-BV2.5 | FC | 线/缆合计(m) | m | 173.81
电线 | <空> | NH-BV4 | FC WC | 管内/裸线线缆小计(含预留)(m) | m | 76.644
电线 | <空> | NH-BV4 | FC WC | 线/缆合计(m) | m | 76.644
电线 | <空> | RVVP-6X1.0 | <空> | 管内/裸线线缆小计(含预留)(m) | m | 646.536
电线 | <空> | RVVP-6X1.0 | <空> | 线/缆合计(m) | m | 646.536
电线 | <空> | ZR-BV2.5 | CC | 管内/裸线线缆小计(含预留)(m) | m | 4053.975
电线 | <空> | ZR-BV2.5 | CC | 线/缆合计(m) | m | 4053.975
电线 | <空> | ZR-BV2.5 | WC | 管内/裸线线缆小计(含预留)(m) | m | 1478.772
电线 | <空> | ZR-BV2.5 | WC | 线/缆合计(m) | m | 1478.772
电线 | <空> | ZR-BV4 | FC WC | 管内/裸线线缆小计(含预留)(m) | m | 2582.541
电线 | <空> | ZR-BV4 | FC WC | 线/缆合计(m) | m | 2582.541
电线 | <空> | ZR-BV6 | WC | 管内/裸线线缆小计(含预留)(m) | m | 57.637
电线 | <空> | ZR-BV6 | WC | 线/缆合计(m) | m | 57.637
电线 | <空> | ZR-RVV-4*0.75 | <空> | 管内/裸线线缆小计(含预留)(m) | m | 1044.176
电线 | <空> | ZR-RVV-4*0.75 | <空> | 线/缆合计(m) | m | 1044.176
配管 | SC | 15 | CC | 长度合计(m) | m | 2862.786
| SC | 15 | FC | 长度合计(m) | m | 10.322
| SC | 15 | WC | 长度合计(m) | m | 318.322
| SC | 20 | <空> | 长度合计(m) | m | 1661.912
| SC | 20 | FC WC | 长度合计(m) | m | 861.795
| SC | 20 | WC | 长度合计(m) | m | 202.282
| SC | 32 | WC | 长度合计(m) | m | 9.327
| SC | 50 | CT | 长度合计(m) | m | 58.563
| JDG | 20 | FC | 长度合计(m) | m | 95.5751
|  |  | CC WC | 长度合计(m) | m | 34.2348
| PVC | 32 | CT WC | 长度合计(m) | m | 47.2134
| FPC阻燃管 | 32 | CT WC | 长度合计(m) | m | 3.1069
桥架 | 钢制桥架 | 200*100 | <空> | 长度合计(m) | m | 75.034
桥架 | 钢制桥架 | 300*100 | <空> | 长度合计(m) | m | 38.955
剔槽 | 砌块墙 | 15 | CC | 剔槽长度合计(m) | m | 466.4
剔槽 | 砌块墙 | 15 | WC | 剔槽长度合计(m) | m | 5
剔槽 | 砌块墙 | 20 | <空> | 剔槽长度合计(m) | m | 492.2
剔槽 | 砌块墙 | 20 | FC WC | 剔槽长度合计(m) | m | 86.3
剔槽 | 砌块墙 | 20 | WC | 剔槽长度合计(m) | m | 20
剔槽 | 砌块墙 | 32 | WC | 剔槽长度合计(m) | m | 8

## 电气设备工程量汇总表
计算项目 | 类型 | 名称 | 规格型号 | 工程量名称 | 单位 | 工程量
灯具 | 36V LED灯(吸顶) | DJ-1 | 15W LED | 数量(个) | 个 | 56
灯具 | 36V LED灯(吸顶) | 36V LED灯(吸顶) | 15W LED | 数量合计(个) | 个 | 56
| LED灯带 | DD-1 | 12W/M | 长度(m) | m | 267.457
|  |  |  | 长度合计(m) | m | 267.457
| 单管荧光灯 | 单管荧光灯 | 220V 36W | 数量(个) | 个 | 5
|  |  |  | 数量合计(个) | 个 | 5
| 应急灯 | 应急灯 | 220V 36W | 数量(个) | 个 | 19
|  |  |  | 数量合计(个) | 个 | 19
灯具 | A型安全出口指示灯 | DJ-2 | LED 1W | 数量(个) | 个 | 6
灯具 | A型安全出口指示灯 |  | LED 1W | 数量合计(个) | 个 | 6
灯具 | A型疏散出口指示灯 | DJ-3 | LED 1W | 数量(个) | 个 | 9
灯具 | A型疏散出口指示灯 |  | LED 1W | 数量合计(个) | 个 | 9
灯具 | A型疏散指示灯 | DJ-4 | LED 1W | 数量(个) | 个 | 32
灯具 | A型疏散指示灯 |  | LED 1W | 数量合计(个) | 个 | 32
灯具 | A型应急灯 | DJ-5 | LED 1X5W | 数量(个) | 个 | 88
灯具 | A型应急灯 |  | LED 1X5W | 数量合计(个) | 个 | 88
灯具 | LED平板灯 | DJ-6 | 60W 尺寸600X600 | 超高数量(个) | 个 | 2
灯具 | LED平板灯 |  | 60W 尺寸600X600 | 数量合计(个) | 个 | 2
灯具 | LED平板灯 | DJ-7 | 60W LED带蓄电池不低于60MIN， 规格600X600MM | 超高数量(个) | 个 | 116
灯具 | LED平板灯 |  | 60W LED带蓄电池不低于60MIN， 规格600X600MM | 数量合计(个) | 个 | 116
灯具 | LED吸顶灯具 | DJ-8 | 22W LED灯 | 数量(个) | 个 | 6
灯具 | LED吸顶灯具 |  | 22W LED灯 | 超高数量(个) | 个 | 19
灯具 | LED吸顶灯具 |  | 22W LED灯 | 数量合计(个) | 个 | 25
灯具 | 壁灯(室外为防雨型) | DJ-9 | 13W LED灯 | 数量(个) | 个 | 5
灯具 | 壁灯(室外为防雨型) |  | 13W LED灯 | 数量合计(个) | 个 | 5
灯具 | 双管盒式LED灯 | DJ-10 | 2X28W LED灯 | 超高数量(个) | 个 | 10
灯具 | 双管盒式LED灯 |  | 2X28W LED灯 | 数量合计(个) | 个 | 10
接线盒 | 插座开关盒 | 插座开关盒 | 86MM*86MM | 数量(个) | 个 | 39
|  |  |  | 数量合计(个) | 个 | 39
| 灯头盒 | 灯头盒 | 86MM*86MM | 数量(个) | 个 | 368
|  |  |  | 数量合计(个) | 个 | 368
| 接线盒 | 接线盒 | 86MM*86MM | 数量(个) | 个 | 202
|  |  |  | 数量合计(个) | 个 | 570
开关插座 | 单联单控暗开关 | KG-1 | <空> | 数量(个) | 个 | 127
开关插座 |  |  |  | 数量合计(个) | 个 | 127
| 延时开关 | KG-2 | <空> | 数量(个) | 个 | 6
|  |  |  | 数量合计(个) | 个 | 6
| 安全型单相二孔、三孔暗插座 | 安全型单相二孔、三孔暗插座 | 250V 10A | 数量(个) | 个 | 72
|  |  | 250V 10A | 数量合计(个) | 个 | 72
开关插座 | 单相三孔暗插座(空调挂机插座) | 单相三孔暗插座(空调挂机插座) | 250V 16A | 数量(个) | 个 | 4
开关插座 | 带开关单相三孔暗插座(空调挂机插座) |  | 250V 16A | 数量合计(个) | 个 | 4
开关插座 | 电暖器单相三孔暗插座 | 电暖器单相三孔暗插座 | 250V 16A | 数量(个) | 个 | 3
开关插座 | 电暖器单相三孔暗插座 |  | 250V 16A | 数量合计(个) | 个 | 3
开关插座 | 防溅安全型单相三孔暗插座（烘手器插座） | 防溅安全型单相三孔暗插座（烘手器插座） | 250V 10A | 数量(个) | 个 | 3
开关插座 | 防溅安全型带开关单相三孔暗插座（烘手器插座） |  | 250V 10A | 数量合计(个) | 个 | 3
配电箱柜 | 照明配电箱 | 1AL-GG | 500*600*200 | 数量(个) | 个 | 1
配电箱柜 | 照明配电箱 | 1AL-GG | 500*600*200 | 数量合计(个) | 个 | 1
配电箱柜 | 照明配电箱 | 2AL-GG | 500*600*150 | 数量(个) | 个 | 1
配电箱柜 | 照明配电箱 | 2AL-GG | 500*600*150 | 数量合计(个) | 个 | 1
配电箱柜 | 照明配电箱 | 2AT-PDS1 | 600*800*200 | 数量(个) | 个 | 1
配电箱柜 | 照明配电箱 | 2AT-PDS1 | 600*800*200 | 数量合计(个) | 个 | 1
配电箱柜 | 照明配电箱 | 2AT-PDS2 | 600*800*200 | 数量(个) | 个 | 1
配电箱柜 | 照明配电箱 | 2AT-PDS2 | 600*800*200 | 数量合计(个) | 个 | 1
配电箱柜 | 照明配电箱 | 2AT-RDS | 600*800*200 | 数量(个) | 个 | 1
配电箱柜 | 照明配电箱 | 2AT-RDS | 600*800*200 | 数量合计(个) | 个 | 1
配电箱柜 | 照明配电箱 | 2PD | 400*600*200 | 数量(个) | 个 | 1
配电箱柜 | 照明配电箱 | 2PD | 400*600*200 | 数量合计(个) | 个 | 1
配电箱柜 | 照明配电箱 | 3AL-GG | 500*600*150 | 数量(个) | 个 | 1
配电箱柜 | 照明配电箱 | 3AL-GG | 500*600*150 | 数量合计(个) | 个 | 1
配电箱柜 | 照明配电箱 | 3APE | 600*800*200 | 数量(个) | 个 | 1
配电箱柜 | 照明配电箱 | 3APE | 600*800*200 | 数量合计(个) | 个 | 1
配电箱柜 | 照明配电箱 | 3AP-FJ | 500*600*150 | 数量(个) | 个 | 1
配电箱柜 | 照明配电箱 | 3AP-FJ | 500*600*150 | 数量合计(个) | 个 | 1
配电箱柜 | 照明配电箱 | 3PD | 400*600*200 | 数量(个) | 个 | 1
配电箱柜 | 照明配电箱 | 3PD | 400*600*200 | 数量合计(个) | 个 | 1
配电箱柜 | 照明配电箱 | AP-WP-KT1 | 600*1000*400 | 数量(个) | 个 | 1
配电箱柜 | 照明配电箱 | AP-WP-KT1 | 600*1000*400 | 数量合计(个) | 个 | 1
配电箱柜 | 照明配电箱 | AP-WP-KT2 | 600*1000*400 | 数量(个) | 个 | 1
配电箱柜 | 照明配电箱 | AP-WP-KT2 | 600*1000*400 | 数量合计(个) | 个 | 1
设备 | 排气扇 | 排气扇 | <空> | 数量(个) | 个 | 2
设备 | 排气扇 | 排气扇 | <空> | 超高数量(个) | 个 | 1
设备 | 排气扇 | 排气扇 | <空> | 数量合计(个) | 个 | 3
线缆端头 | <空> | 线缆端头 | NH-BV2.5 | 线缆端头个数(个) | 个 | 29
线缆端头 | <空> | 线缆端头 | NH-BV4 | 线缆端头个数(个) | 个 | 6
线缆端头 | <空> | 线缆端头 | RVVP-6X1.0 | 线缆端头个数(个) | 个 | 38
线缆端头 | <空> | 线缆端头 | YJV22-4*25+16 | 线缆端头个数(个) | 个 | 8
线缆端头 | <空> | 线缆端头 | YJV22-4*35+16 | 线缆端头个数(个) | 个 | 1
线缆端头 | <空> | 线缆端头 | YJV22-5*16 | 线缆端头个数(个) | 个 | 4
线缆端头 | <空> | 线缆端头 | ZR-BV2.5 | 线缆端头个数(个) | 个 | 270
线缆端头 | <空> | 线缆端头 | ZR-BV4 | 线缆端头个数(个) | 个 | 57
线缆端头 | <空> | 线缆端头 | ZR-BV6 | 线缆端头个数(个) | 个 | 10
线缆端头 | <空> | 线缆端头 | ZR-RVV-4*0.75 | 线缆端头个数(个) | 个 | 24
避雷网 | 避雷网 | 避雷网 | 1X70MM2 | 长度(m) | m | 377.665
避雷网 | 避雷网 | 避雷网 | 1X70MM2 | 附加长度(m) | m | 14.729
避雷网 | 避雷网 | 避雷网 | 1X70MM2 | 长度合计(m) | m | 392.394
避雷引下线 | 防雷引下线 | 防雷引下线 | <空> | 长度(m) | m | 209.3
避雷引下线 | 防雷引下线 | 防雷引下线 | <空> | 附加长度(m) | m | 8.163
避雷引下线 | 防雷引下线 | 防雷引下线 | <空> | 长度合计(m) | m | 217.463
避雷引下线 | 防雷引下线 | 防雷引下线 | <空> | 断接卡子数量(个) | 个 | 13
等电位端子箱 | 等电位端子箱 | 等电位端子箱 | 160*75*70 | 数量(个) | 个 | 3
等电位端子箱 | 等电位端子箱 | 等电位端子箱 | 160*75*70 | 数量合计(个) | 个 | 3
等电位端子箱 | 总等电位接地端子箱 | 总等电位接地端子箱 | 300*200*100 | 数量(个) | 个 | 1
等电位端子箱 | 总等电位接地端子箱 | 总等电位接地端子箱 | 300*200*100 | 数量合计(个) | 个 | 1
接地极 | 接地电阻测试点 | 接地电阻测试点 | <空> | 数量(个) | 个 | 13
接地极 | 接地电阻测试点 | 接地电阻测试点 | <空> | 数量合计(个) | 个 | 13
接地母线 | 接地母线 | 接地母线-1 | <空> | 长度(m) | m | 143.023
接地母线 | 接地母线 | 接地母线-1 | <空> | 附加长度(m) | m | 5.578
接地母线 | 接地母线 | 接地母线-1 | <空> | 长度合计(m) | m | 148.601
接地母线 | 接地母线 | 接地母线-2 | 40*4 | 长度(m) | m | 164.329
接地母线 | 接地母线 | 接地母线-2 | 40*4 | 附加长度(m) | m | 6.409
接地母线 | 接地母线 | 接地母线-2 | 40*4 | 长度合计(m) | m | 170.738
接地母线 | 接地母线 | 接地母线-3 | 40*4 | 长度(m) | m | 795.75
接地母线 | 接地母线 | 接地母线-3 | 40*4 | 附加长度(m) | m | 31.034
接地母线 | 接地母线 | 接地母线-3 | 40*4 | 长度合计(m) | m | 826.784
套管 | 一般填料套管 | TG-4 | DN32 | 超高数量(个) | 个 | 1
|  |  |  | 数量合计(个) | 个 | 1
|  | TG-5 | DN25 | 数量(个) | 个 | 1
|  |  |  | 超高数量(个) | 个 | 1
|  |  |  | 数量合计(个) | 个 | 1
|  | TG-7 | DN25 | 数量(个) | 个 | 1
|  |  |  | 数量合计(个) | 个 | 1
|  | TG-8 | 300*200 | 数量(个) | 个 | 1
|  |  |  | 数量合计(个) | 个 | 1

## 给排水管道工程量汇总表
计算项目 | 系统类型 | 材质 | 规格型号 | 连接方式 | 工程量名称 | 单位 | 工程量
管道 | 废水系统 | PVC-U | 100 | 粘接 | 长度(m) | m | 105.165
管道 | 废水系统 | PVC-U | 100 | <空> | 超高长度(m) | m | 278.552
管道 | 废水系统 | PVC-U | 50 | 粘接 | 长度(m) | m | 111.469
管道 | 废水系统 | PVC-U | 50 |  | 超高长度(m) | m | 264.302
管道 | 废水系统 | PVC-U | 75 | 粘接 | 长度(m) | m | 17.571
管道 | 废水系统 | PVC-U | 75 |  | 超高长度(m) | m | 49.663
管道 | 废水系统 | 机制铸铁管 | 100 | 卡箍连接 | 长度(m) | m | 126.877
管道 | 废水系统 | 机制铸铁管 | 100 | <空> | 超高长度(m) | m | 48.997
管道 | 给水系统 | PPR-S4 | 15 | 热熔连接 | 长度(m) | m | 43.172
管道 | 给水系统 | PPR-S4 | 15 | 热熔连接 | 超高长度(m) | m | 3.075
管道 | 给水系统 | PPR-S4 | 20 | 热熔连接 | 长度(m) | m | 79.862
管道 | 给水系统 | PPR-S4 | 20 | 热熔连接 | 超高长度(m) | m | 35.971
管道 | 给水系统 | PPR-S4 | 25 | 热熔连接 | 长度(m) | m | 6.752
管道 | 给水系统 | PPR-S4 | 25 | 热熔连接 | 超高长度(m) | m | 29.205
管道 | 给水系统 | PPR-S4 | 32 | 热熔连接 | 超高长度(m) | m | 6.481
管道 | 给水系统 | 内衬塑钢管 | 20 | 螺纹连接 | 长度(m) | m | 81.9
管道 | 给水系统 | 内衬塑钢管 | 20 | 螺纹连接 | 超高长度(m) | m | 259.106
管道 | 给水系统 | 内衬塑钢管 | 25 | 螺纹连接 | 长度(m) | m | 72.046
管道 | 给水系统 | 内衬塑钢管 | 25 | 螺纹连接 | 超高长度(m) | m | 85.932
管道 | 给水系统 | 内衬塑钢管 | 32 | 螺纹连接 | 长度(m) | m | 21.7
管道 | 给水系统 | 内衬塑钢管 | 32 | 螺纹连接 | 超高长度(m) | m | 35.17
管道 | 给水系统 | 内衬塑钢管 | 50 | 螺纹连接 | 超高长度(m) | m | 1.3
管道 | 给水系统 | 内衬塑钢管 | 70 | 螺纹连接 | 长度(m) | m | 10.8
管道 | 给水系统 | 内衬塑钢管 | 70 | 螺纹连接 | 超高长度(m) | m | 3.2
管道 | 给水系统 | 内衬塑钢管 | 80 | 螺纹连接 | 长度(m) | m | 75.4
管道 | 给水系统 | 内衬塑钢管 | 80 | 螺纹连接 | 超高长度(m) | m | 32.824
管道 | 热水系统 | PPR-S3.2 | 15 | 热熔连接 | 长度(m) | m | 32.593
管道 | 热水系统 | PPR-S3.2 | 15 | 热熔连接 | 超高长度(m) | m | 2.361
管道 | 热水系统 | PPR-S3.2 | 20 | 热熔连接 | 长度(m) | m | 13.539
管道 | 热水系统 | PPR-S3.2 | 20 | 热熔连接 | 超高长度(m) | m | 21.326
管道 | 热水系统 | PPR-S3.2 | 25 | 热熔连接 | 长度(m) | m | 4.2
管道 | 热水系统 | PPR-S3.2 | 25 | 热熔连接 | 超高长度(m) | m | 10.366
管道 | 通气系统 | 机制铸铁管 | 100 | 卡箍连接 | 长度(m) | m | 46.8
管道 | 通气系统 | 机制铸铁管 | 100 |  | 超高长度(m) | m | 20.8
管道 | 雨水系统 | 防紫外线PVC-U管 | 150 | 粘接 | 长度(m) | m | 216.876
管道 | 雨水系统 | 材质待定 | 150 |  | 超高长度(m) | m | 143.992
管道 | 中水系统 | PPR-S4 | 15 | 热熔连接 | 长度(m) | m | 271.811
管道 | 中水系统 | PPR-S4 | 15 | 热熔连接 | 超高长度(m) | m | 32.313
管道 | 中水系统 | PPR-S4 | 20 | 热熔连接 | 超高长度(m) | m | 93.878
管道 | 中水系统 | PPR-S4 | 25 | 热熔连接 | 超高长度(m) | m | 14.564
管道 | 中水系统 | PPR-S4 | 32 | 热熔连接 | 超高长度(m) | m | 42.249
管道 | 中水系统 | 内衬塑钢管 | 20 | 螺纹连接 | 超高长度(m) | m | 21.875
管道 | 中水系统 | 内衬塑钢管 | 25 | 螺纹连接 | 长度(m) | m | 3.6
管道 | 中水系统 | 内衬塑钢管 | 25 | 螺纹连接 | 超高长度(m) | m | 8.051
管道 | 中水系统 | 内衬塑钢管 | 32 | 螺纹连接 | 长度(m) | m | 14.4
管道 | 中水系统 | 内衬塑钢管 | 32 | 螺纹连接 | 超高长度(m) | m | 42.277
管道 | 中水系统 | 内衬塑钢管 | 40 | 螺纹连接 | 长度(m) | m | 14.4
管道 | 中水系统 | 内衬塑钢管 | 40 | 螺纹连接 | 超高长度(m) | m | 4.7
管道 | 中水系统 | 内衬塑钢管 | 50 | 螺纹连接 | 长度(m) | m | 43.2
管道 | 中水系统 | 内衬塑钢管 | 50 | 螺纹连接 | 超高长度(m) | m | 18
管道 | 中水系统 | 内衬塑钢管 | 70 | 螺纹连接 | 长度(m) | m | 36
管道 | 中水系统 | 内衬塑钢管 | 70 | 螺纹连接 | 超高长度(m) | m | 20.206

## 给排水设备工程量汇总表
计算项目 | 系统类型 | 类型 | 材质-连接方式 | 规格型号 | 工程量名称 | 单位 | 工程量
阀门 | 给水系统 | 减压阀 | <空>-螺纹连接 | DN25 | 超高数量(个) | 个 | 1
阀门 | 给水系统 | 减压阀 | <空>-法兰连接 | DN80 | 超高数量(个) | 个 | 3
阀门 | 给水系统 | 截止阀 | <空>-螺纹连接 | DN20 | 超高数量(个) | 个 | 11
阀门 | 给水系统 | 截止阀 | <空>-螺纹连接 | DN25 | 超高数量(个) | 个 | 2
阀门 | 给水系统 | 截止阀 | <空>-螺纹连接 | DN32 | 超高数量(个) | 个 | 2
阀门 | 给水系统 | 截止阀 | <空>-热熔连接 | DN20 | 超高数量(个) | 个 | 4
阀门 | 给水系统 | 截止阀 | <空>-热熔连接 | DN25 | 超高数量(个) | 个 | 7
阀门 | 给水系统 | 截止阀 | <空>-热熔连接 | DN32 | 超高数量(个) | 个 | 3
阀门 | 给水系统 | 自动排气阀 | <空>-螺纹连接 | DN25 | 超高数量(个) | 个 | 3
阀门 | 中水系统 | 减压阀 | <空>-螺纹连接 | DN50 | 超高数量(个) | 个 | 1
阀门 | 中水系统 | 减压阀 | <空>-法兰连接 | DN70 | 超高数量(个) | 个 | 2
阀门 | 中水系统 | 截止阀 | <空>-螺纹连接 | DN25 | 超高数量(个) | 个 | 1
阀门 | 中水系统 | 截止阀 | <空>-螺纹连接 | DN32 | 超高数量(个) | 个 | 1
阀门 | 中水系统 | 截止阀 | <空>-热熔连接 | DN20 | 超高数量(个) | 个 | 3
阀门 | 中水系统 | 截止阀 | <空>-热熔连接 | DN25 | 超高数量(个) | 个 | 1
阀门 | 中水系统 | 截止阀 | <空>-热熔连接 | DN32 | 超高数量(个) | 个 | 9
阀门 | 中水系统 | 自动排气阀 | <空>-螺纹连接 | DN25 | 超高数量(个) | 个 | 3
套管 | 废水系统 | 一般填料套管 | <空>-<空> | DN100 | 超高数量(个) | 个 | 8
套管 | 废水系统 | 一般填料套管 | <空>-<空> | DN50 | 超高数量(个) | 个 | 5
套管 | 废水系统 | 阻火圈 | <空>-<空> | DN100 | 数量(个) | 个 | 88
套管 | 废水系统 | 阻火圈 | <空>-<空> | DN50 | 数量(个) | 个 | 84
套管 | 给水系统 | 一般填料套管 | <空>-<空> | DN20 | 超高数量(个) | 个 | 21
套管 | 给水系统 | 一般填料套管 | <空>-<空> | DN25 | 数量(个) | 个 | 16
套管 | 给水系统 | 一般填料套管 | <空>-<空> | DN25 | 超高数量(个) | 个 | 14
套管 | 给水系统 | 一般填料套管 | <空>-<空> | DN32 | 数量(个) | 个 | 4
套管 | 给水系统 | 一般填料套管 | <空>-<空> | DN32 | 超高数量(个) | 个 | 7
套管 | 给水系统 | 一般填料套管 | <空>-<空> | DN70 | 数量(个) | 个 | 2
套管 | 给水系统 | 一般填料套管 | <空>-<空> | DN80 | 数量(个) | 个 | 17
套管 | 给水系统 | 一般填料套管 | <空>-<空> | DN80 | 超高数量(个) | 个 | 2
套管 | 通气系统 | 阻火圈 | <空>-<空> | DN100 | 数量(个) | 个 | 13
套管 | 雨水系统 | 一般填料套管 | <空>-<空> | DN150 | 数量(个) | 个 | 50
套管 | 中水系统 | 一般填料套管 | <空>-<空> | DN20 | 超高数量(个) | 个 | 6
套管 | 中水系统 | 一般填料套管 | <空>-<空> | DN25 | 超高数量(个) | 个 | 8
套管 | 中水系统 | 一般填料套管 | <空>-<空> | DN32 | 数量(个) | 个 | 2
套管 | 中水系统 | 一般填料套管 | <空>-<空> | DN32 | 超高数量(个) | 个 | 16
套管 | 中水系统 | 一般填料套管 | <空>-<空> | DN40 | 数量(个) | 个 | 1
套管 | 中水系统 | 一般填料套管 | <空>-<空> | DN50 | 数量(个) | 个 | 11
套管 | 中水系统 | 一般填料套管 | <空>-<空> | DN70 | 数量(个) | 个 | 8
套管 | 中水系统 | 一般填料套管 | <空>-<空> | DN70 | 超高数量(个) | 个 | 2
设备 | 给水系统 | 变频泵 | <空>-<空> | <空> | 数量(个) | 个 | 2
|  | 隔油器 | <空>-<空> | <空> | 数量(个) | 个 | 16
|  | 离心水泵 | <空>-<空> | <空> | 数量(个) | 个 | 1
|  | 潜污泵 | <空>-<空> | <空> | 数量(个) | 个 | 32
|  | 污水提升潜污泵 | <空>-<空> | <空> | 数量(个) | 个 | 20
|  | 气压罐 | <空>-<空> | <空> | 数量(个) | 个 | 24
|  | 紫外线消毒器 | <空>-<空> | <空> | 数量(个) | 个 | 19
|  | 开水器 | <空>-<空> | <空> | 数量(个) | 个 | 6
|  | 直饮水机 | <空>-<空> | <空> | 数量(个) | 个 | 29
|  | 水箱 | <空>-<空> | <空> | 数量(个) | 个 | 2
卫生器具 | 排水系统 | 地漏 | <空>-<空> | DN100 | 数量(个) | 个 | 33
卫生器具 | 排水系统 | 地漏 | <空>-<空> | DN50 | 数量(个) | 个 | 56
卫生器具 | 排水系统 | 电热水器 | <空>-<空> | <空> | 数量(个) | 个 | 3
卫生器具 | 排水系统 | 蹲便器 | <空>-<空> | <空> | 数量(个) | 个 | 19
卫生器具 | 排水系统 | 清扫口 | <空>-<空> | DN100 | 数量(个) | 个 | 29
卫生器具 | 排水系统 | 拖布池 | <空>-<空> | <空> | 数量(个) | 个 | 2
卫生器具 | 排水系统 | 洗手盆 | <空>-<空> | <空> | 数量(个) | 个 | 40
卫生器具 | 排水系统 | 小便器 | <空>-<空> | <空> | 数量(个) | 个 | 32
卫生器具 | 排水系统 | 雨水斗 | <空>-<空> | DN150 | 数量(个) | 个 | 4
卫生器具 | 排水系统 | 直饮水点 | <空>-<空> | <空> | 数量(个) | 个 | 18
卫生器具 | 排水系统 | 坐便器-无障碍卫生间 | <空>-<空> | <空> | 数量(个) | 个 | 1